## Mauerflansch mit Rohr
Bauvorhaben:
Bauteil:
Projekt Nr.
zu den Zeichnungen Nr.:
Kontaktdaten | [14 empty] | Unterschriften/ digitale Signaturen
Objektplaner: |  |  | […] | [11 empty] | Aufgestellt: |  |  | Geprüft: |  |  | Geändert: |  |  | Bauherr
Freigabe zur Ausführung:
Straße |  |  | […]
PLZ Ort |  |  | […]
Tel.:/ Fax: |  |  | […]
E-Mail: |  |  | […]
lfd. Nr. | Anz. | Pos. | Stck | Benennung | [9 empty] | Kurz- zeichen | Werkstoff | Nenn- druck | DN/ Maße | DIN | Baulänge | DN außen | Wanddicke | Typ Flansch | Korrosions- schutz nach WS 9011 | Bemerkungen
[19 empty] | [mm] | [mm] | [mm]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [9 empty] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
z. B. "Zulaufleitung DN1000 / Rechenanlage Außenwand Nord" oder Verortung
1.1 | 8 | 1 | 1 | Rohr | [9 empty] | 7: 1.4571; 8: 10; 9: DN 1000; 10: DIN EN ISO 1127; [mm] 11: 0; [mm] 16: Rohranschluss mit Mauerflansch nach Regeldetail A
Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A
|  |  |  | a | b | c | d | e | f | h | j | k | m
|  |  |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm
1.2 |  | 2 | 1 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Vorschweißflansch |  | 1.4571 | 10 | DN 1000 | DIN EN 1092-1 |  |  |  | 11
1.3 |  | 2a | 1 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: loser Flansch mit Vorschweißbund nach DIN EN 1092-1 |  | 1.4571 | 10 | DN 1000 |  |  |  |  | 04, 34
1.4 |  | 3 | 1 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Blindflansch nach DIN EN 1092-1 |  | 1.4571 | 10 | DN 1000 |  |  |  |  | 05
1.5 |  | 4 | 2 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Mauerflansch |  | 1.4571 |  | D1220 x D1020
1.6 |  | 5 | 1 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Dichtung mit 2 Gewebeanlagen |  | EPDM E-628 |  | DN 1000
1.7 |  | 6 | 28 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Sechskantschraube DIN EN ISO 4014 |  | A4-50 |  | M36
1.8 |  | 7 | 28 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 |  | A4-50 |  | M36
1.9 |  | 9 | 1 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Flansch, gebohrt 24xM12 |  | 1.4571 |  | 1180 x 1020
1.10 |  | 10 | 1 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Flansch, gebohrt 24xM12 |  | 1.4571 |  | 1180 x 1020
1.11 |  | 11 | 28 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Sechskantschraube DIN EN ISO 4018 |  | A4-70 |  | M12x35
1.12 |  | 12 | 28 | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 |  | A4-70 |  | M12
z. B. "Rohrleitung"
2.1 | 1 |  |  | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: PE-HD Inlinersystem |  | PE100 SDR11 | 10 |  | DIN 8074 / DIN 8075 | 700 | ≤ 1200 |  |  |  | 2-teilig, Flansch Verteilergerinne b = 20 mm Flansch Entgasungsschächte b = 30 mm mit PE-Auskleidung des Bauwerkes dicht verschweißen (1bar)
2.2 | 1 |  |  | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Etagenbogen |  | PE100 SDR11 | 10 | 1200 | DIN 16961 / DIN 16963 | 1,800+ 1,460+ 1,270 | 1274 | 37 |  |  | Abwinkelung 2 x 30°, 3 Segmente, Höhenversatz 0,50 m, einerseits mit integrierter Elektro-Schweißmuffe andererseits mit Festflansch DN 1200, gebohrt nach DIN 2501, mit hinterlegtem Edelstahl Losflansch aus V2A und Aufsatz für Revisionsschacht DN 1000, Bauhöhe 0,50 m über Hauptrohr mit Spitzende
| 1 |  |  | Abmessungen für die Rohrherstellung und den Rohreinbau nach Regeldetail A a: Wickelrohr ohne Stützprofil (Vollwandrohr) |  | PE100 SDR11 | 10 | 1000 | DIN 16961 / DIN 16963 | 2.27 | 1060 | 30 |  |  | einerseits mit integrierter Elektro-Schweißmuffe andererseits mit Festflansch DN 1000, gebohrt nach DIN 2501, mit hinterlegtem Edelstahl Losflansch aus V2A und Blindflansch
Note on E25: bei DN < 500 das Wort 'ähnlich' streichen bei DN > 500 das Wort "nach" streichen Flanschenform unter Maße angeben